Наименование Участника закупки: ООО «СтройЭксперт»

ИНН (или иной идентификационный номер) Участника закупки: 6319228184

Номер лота и наименование предмета Договора : на обследование строительных конструкций по проекту «Комплекс по производству азотной кислоты, раствора нитрата аммония и установка гранулирования аммония. 2 этап – комплекс по производству азотной кислоты и раствора нитрата аммония» ПАО «КуйбышевАзот».

Сведения о материально-технических ресурсах

| № п/п | Наименование | Производитель, страна производства, марка, модель, основные технические характеристики | Год выпуска | % амортизации | Принадлежность (собственность, арендованный) | Кол-во единиц | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Шкаф сушильный ШС-80 | РФ | 2015 |  | собственность | 1 |  |
| 2. | Измеритель времени распространения ультразвука «Пульсар 2.1»; | РФ | 2022 |  | собственность | 1 |  |
| 3. | Установка Алмазного бурения Хускварна | Швеция | 2018 |  | собственность | 1 |  |
| 4 | Толщиномер ЛКП «Константа К-5» | РФ | 2021 |  | собственность | 1 |  |
| 5 | Адгезиметр А-Х | РФ | 2015 |  | собственность | 1 |  |
| 6 | Молоток Кашкарова | РФ | 2014 |  | собственность | 1 |  |
| 7 | Весы до 15кг «Элвес» | РФ | 2020 |  | собственность | 1 |  |
| 8 | Комплект колец пробоотборников | РФ | 2018 |  | собственность | 30 |  |
| 9 | Измеритель модуля упругости грунтов ПДУ «Удар» | РФ | 2014 |  | собственность | 1 |  |
| 10 | Прибор стандартного уплотнения | РФ | 2012 |  | собственность | 1 |  |
| 11 | Мерная стеклянная посуда | РФ | 2010 |  | собственность | 1 |  |
| 12 | Формы для бетона 2ФК100 | РФ | 2014 |  | собственность | 1 |  |
| 13 | Конус Васильева | РФ | 2014 |  | собственность | 1 |  |
| 14 | Конус Абрамса | РФ | 2014 |  | собственность | 1 |  |
| 15 | Печь муфельная | РФ | 2018 |  | собственность | 1 |  |
| 16 | Камера морозильная | РФ | 2018 |  | собственность | 1 |  |
| 17 | Пресс лабораторный Mattest | РФ | 2012 |  | собственность | 1 |  |
| 18 | Измеритель прочности бетона «Оникс 2.6» | РФ | 2010 |  | собственность | 1 |  |
| 19 | Комплект ВИК | РФ | 2021 |  | собственность | 1 |  |
| 20 | Прибор для поиска арматуры в бетоне «Поиск» | РФ | 2020 |  | аренда | 1 |  |
| 21 | Комплект сит | РФ | 2010 |  | собственность | 1 |  |
| 22 | Адгезиметр изоляции АЦ2-20 | РФ | 2018 |  | собственность | 1 |  |
| 23 | Измеритель прочности бетона «ПОС 50 МГ4» | РФ | 2018 |  | собственность | 1 |  |
| 24 | Бюкса | РФ | 2015 |  | собственность | 20 |  |
| 25 | Стандартные образцы СО2, СО3, НО 9.0 | РФ | 2018 |  | собственность | 1 |  |
| 26 | Рентгеновский Аппарат «Арина 01» | РФ | 2000 |  | собственность | 1 |  |
| 27 | Ультразвуковой дефектоскоп Луч Уд2-20 | РФ | 2014 |  | собственность | 1 |  |
| 28 | Вакуум камеры | РФ | 2012 |  | собственность | 4 |  |
| 29 | Вакуумный насос | РФ | 2013 |  | собственность | 1 |  |
| 30 | Магнитный дефектоскоп | РФ | 2012 |  | собственность | 1 |  |
| 31 | Комплект для цветной дефектоскопии | РФ | 2023 |  | собственность | 1 |  |
| 32 | Лазерный дальномер «Condtrol» | РФ | 2021 |  | собственность | 1 |  |
| 33 | Лазерный дальномер «Condtrol» | РФ | 2023 |  | собственность | 1 |  |
| 34 | Измеритель защитного слоя бетона «Поиск» | РФ | 2021 |  | аренда | 1 |  |
| 35 | Прибор диагностики свай ПДС-МГ4 | РФ | 2021 |  | аренда | 1 |  |
| 36 | Тепловизор | РФ | 2021 |  | аренда | 1 |  |
| 37 | Набор для визуального измерительного контроля (ВИК) с калибровкой | РФ | 2022 |  | собственность | 1 |  |
| 38 | Ноутбук Dell Vostro3565-0490 | Китай | 2018 |  | собственность | 1 |  |
| 39 | Ноутбук Lenovo ideapad 330-15ARR | Китай | 2021 |  | собственность | 1 |  |
| 40 | МФУ лазерный Pantum M6500W | Китай | 2023 |  | собственность | 1 |  |
| 41 | Ноутбук ASUS (D540MB-GQ080T) (HD) Prentium N5000 | Китай | 2021 |  | собственность | 1 |  |
| 42 | МФУ лазерный BROTHER MFC-L2700DWR | Китай | 2021 |  | собственность | 1 |  |
| 43 | МФУ HP LaserJet Pro MFP M28a | Китай | 2018 |  | собственность | 1 |  |
| 44 | Жесткие накопители Toshiba | Филипины | 2022 |  | собственность | 2 |  |
| 45 | Мыши оптические | Китай | 2022-2023 |  | собственность | 3 |  |
| 46 | Автомобиль CHEVROLET NIVA, 212300-55, 2018г.в. 79,6 л.с. | РФ | 2018 |  | собственность | 1 |  |
| 47 | Портативный рентгенофлуоресцентный спектрометр (анализатор) ALPHA SERIES, модель α-2000 зав. № 11226, 2009г.в. | США | 2009 |  | собственность | 1 |  |

Директор ООО «СтройЭксперт»                                             Девяткин Д.Ю.